*Հավելված 1*

*ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի
համայնքի ղեկավարի 2020 թվականի
փետրվարի 25-ի թիվ 260-Ա որոշման*

**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՂԱՏԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
 ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ**

 **ՑԱՆԿ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ապրանքների անվանումը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** |
| 1 | Հենասյուն մետաղական N1 | հատ | 37 |
| 2 | 0.4 ԿՎ մեկուսիչի հեծան | հատ | 2 |
| 3 | Հենակ մետաղական | հատ | 4 |
| 4 | Բետոն, գ=0.71 | խմ | 9.71 |
| 5 | Գլաքար, գ=0.44 | խմ | 6.02 |
| 6 | Լուսատու | հատ | 37 |
| 7 | Հաղորդալար АПВ1\*16քմմ | գծմ | 2.770 |
| 8 | Մեկուսիչ գլխիկով 0.4կՎ | հատ | 78 |
| 9 | Հաղորդալար АВВГ 2\*2.5քմմ | գծմ | 57 |
| 10 | Մալուխ АВВГ 2\*10քմմ | գծմ | 37 |
| 11 | Ճկախողովակ D20մմ | գծմ | 12.95 |
| 12 | Միակցիչ | հատ | 74 |
| 13 | Արկղ | հատ | 1 |
| 14 | Ավտոմատ անջատիչ | հատ | 1 |
| 15 | Թողարկիչ | հատ | 1 |
| 16 | Ռելե ծրագրավորող | հատ | 1 |
| 17 | Հաշվիչ երկտարիֆային միաֆազ | հատ | 1 |
| 18 | Համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | հատ | 1 |
| - | **Համակարգի ընդհանուր արժեքը** | - | ***7,968,229*** |

**Աշխատակազմի քարտուղար ՝ Վ. Միրաբյան**

*Հավելված 2*

*ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի
համայնքի ղեկավարի 2020 թվականի
փետրվարի 25-ի թիվ 260-Ա որոշման*

**ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՍԻՍԻԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԼՈՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
 ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
 ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ**

 **ՑԱՆԿ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ապրանքների անվանումը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** |
| 1 | Հենասյուն մետաղական N1 | հատ | 27 |
| 2 | Հենակ մետաղական | հատ | 4 |
| 3 | 0.4 ԿՎ մեկուսիչի հեծան | հատ | 1 |
| 4 | Լուսատուի բարծակ | հատ | 5 |
| 5 | Բետոն, գ=0.71 | խմ | 7.22 |
| 6 | Գլաքար, գ=0.44 | խմ | 4.47 |
| 7 | Լուսատու | հատ | 32 |
| 8 | Հաղորդալար АПВ 1\*16քմմ | գծմ | 2.529 |
| 9 | Մեկուսիչ գլխիկով 0.4կՎ | հատ | 66 |
| 10 | Հաղորդալար АВВГ2\*2.5քմմ | գծմ | 49 |
| 11 | Մալուխ АВВГ2\*10քմմ | գծմ | 32 |
| 12 | Ճկախողովակ D20մմ | գծմ | 11.2 |
| 13 | Միակցիչ | հատ | 64 |
| 14 | Արկղ | հատ | 1 |
| 15 | Ավտոմատ անջատիչ | հատ | 1 |
| 16 | Թողարկիչ | հատ | 1 |
| 17 | Ռելե ծրագրավորող | հատ | 1 |
| 18 | Հաշվիչ երկտարիֆային միաֆազ | հատ | 1 |
| 19 | Համակարգի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում | հատ | 1 |
| - | **Համակարգի ընդհանուր արժեքը** | - | ***6,654,328*** |

**Աշխատակազմի քարտուղար ՝ Վ. Միրաբյան**